交付数据说明

以下三份CSV对应走廊图谱补算清单中的任务①(参考尾流表)、任务②(Jensen旋转重跑)、任务③(真实机型敏感性)。全部由廷显在offshore-task3/orientation_tail_analysis/下生成。

一、jensen_rotation_56farms.csv

1,350条 (75场 x 18角度), 150KB

补算②: 验证Gauss模型下的长尾走廊增益在Jensen尾流模型下仍成立。

数据范围: 26个长尾场(orientation_gain>2%) + 30个分层抽样场(每规模档10个) + 补充场, 共75场。

每场跑0-170度(10度步长)共18个角度, 使用FLORIS Jensen模型 + Jensen加速分箱(14WS x 18WD = 252组合), 统一IEA 10MW机型。

列名: farm_id, angle_deg, n_turb, country, AEP_kWh, AEP_noWake_kWh, CF, WakeLoss, precompute_s

使用说明: 与task3_s1_optimal_orientation.csv(廷显S1,Gauss)同一场同一角度做对比, 比较两模型下的CF/WakeLoss/最优角度是否一致。此前S2c已验证Gauss-Jensen尾流效率相关r=0.98, 预期最优角度高度一致。

二、ow_sensitivity_3farms.csv

162条 (3场 x 3机型 x 18角度), 19KB

补算③: 量化IEA 10MW强制密化对三个头条场朝向增益的伪影占比。

数据范围: F57(越南, 82台), F66(杭州湾口, 74台), F91(珠江口, 55台)。

每场跑3种机型: IEA 10MW(统一基准), ow_6MW(物理推导小机型), ow_8MW(物理推导中机型)——YAML位于offshore-task2/data/, 基于PyWake动量理论生成。使用FLORIS Gauss模型。

列名: farm_id, angle_deg, turbine_type, n_turb, country, AEP_kWh, AEP_noWake_kWh, CF, WakeLoss, precompute_s

结论: 三机型下最优角度方向一致, CF随机型功率密度递减(IEA 10MW > ow_8MW > ow_6MW)但相对增益趋势一致。

三、reference_wake_table.csv

684条 (36风向扇区 x 19风速档), 15KB

补算①中廷显负责部分: 为琪明做全球走廊图提供标准点阵的尾流效率参考表。

数据源: 8x8标准5D方阵(64台, IEA 10MW, 间距990m), 使用FLORIS Gauss预计算。

列名: wd_sector_deg(0,10,...,350), ws_bin_m_s(0,3,4,...,30), wake_efficiency(0~1)

使用说明: 琪明可对此表用任意格点的ERA5风向分布做能量加权, 获得该格点的期望尾流损耗, 无需每格点跑FLORIS。